Załącznik nr 1

do ogłoszenia o zamówieniu

(załącznik do umowy)

Znak sprawy: ZSR.26.2.7.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZAKRES PRAC REMONTOWYCH |  |
| --- | --- |
| WYMIANA INSTALACJI W REJONIE BIEŻNI NA HALI SPORTOWEJ |  |
| Zabezpieczenie powierzchni bieżni sportowej na czas robót |  |
| Odwodnienie istniejącej instalacji |  |
| Demontaż sufitu podwieszanego |  |
| Demontaż istniejących rurociągów |  |
| Montaż nowych rurociągów | DN25 - 60 metrów bieżących; DN65 - 120 metrów bieżących; DN80 – 60 metrów bieżących |
| Montaż izolacji termicznej |  |
| Montaż zaworów na rurach:; DN25 - 1 zawór; DN65 - 2 zawory. |
| Odtworzenie sufitu podwieszanego do stanu pierwotnego |  |
| WYMIANA INSTALACJI W WĘŹLE CIEPLNYM PRZYLEGAJĄCYM DO HALI SPORTOWEJ |  |
| Montaż zaworów na rurach: | - Ciepłej wody użytkowej; - Zimnej wody użytkowej |
| Montaż zaworu pierwszeństwa na rurze zasilającej instalacje hydrantową |  |
| Wymiana naczynia przeponowego ZWU 100 l |  |