


Załącznik nr 1 
do ogłoszenia o zamówieniu
(załącznik do umowy)
Znak sprawy: ZSR.26.2.7.2026                                                                   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                             
	
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

	
WYMIANA INSTALACJI W REJONIE BIEŻNI NA HALI SPORTOWEJ

	
Zabezpieczenie powierzchni bieżni sportowej na czas robót

	
Odwodnienie istniejącej instalacji

	
Demontaż sufitu podwieszanego

	
Demontaż istniejących rurociągów

	
Montaż nowych rurociągów

	DN25 - 60 metrów bieżących;
DN65 - 120 metrów bieżących;
DN80 – 60 metrów bieżących

	
Montaż izolacji termicznej

		Montaż zaworów na rurach:
	DN25 - 1 zawór;
DN65 - 2 zawory




	Odtworzenie sufitu podwieszanego do stanu pierwotnego

	WYMIANA INSTALACJI W WĘŹLE CIEPLNYM PRZYLEGAJĄCYM DO HALI SPORTOWEJ

	Montaż zaworów na rurach:
	- Ciepłej wody użytkowej;
- Zimnej wody użytkowej

	Montaż zaworu pierwszeństwa na rurze zasilającej instalacje hydrantową

	Wymiana naczynia przeponowego ZWU 100 l
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